|  | REGIONE PIEMONTE AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA “MAGGIORE della CARITA’“ Novara DIREZIONE SANITARIA DEI PRESIDI OSPEDALIERI Direttore: Dr. Andrea CAPPONI COMMISSIONE AZIENDALE DISPOSITIVI MEDICI |  |
| --- | --- | --- |
|  | PG_AOU_8-044 |  |
| “PROCEDURA INSERIMENTO IN REPERTORIO NUOVO DEVICE” |  |  |

INDICE

0.2	EMISSIONE / REVISIONE / RIVALIDAZIONE	2

0.3	PERIODO DI VALIDITA’	2

0.4 	GLOSSARIO / DEFINIZIONI	3

0.5	RIFERIMENTI NORMATIVI	3

0.6	DISTRIBUZIONE / DIFFUSIONE	3

0.7 	AGGIORNAMENTO	3

1. OGGETTO E SCOPO	4

2. CAMPO DI APPLICAZIONE	4

3. RESPONSABILITÀ	4

RESPONSABILITA’ GENERALI	4

RESPONSABILITA’ SPECIFICHE	5

4. CONTENUTO DELLA PROCEDURA / MODALITA’ OPERATIVE	5

4.1 FASI OPERATIVE	5

5. FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI	6

6. RISCHI CORRELATI	6

7. REGISTRAZIONI	6

8. INDICATORI APPLICABILI	7

9. ALLEGATI	7

0.1	REDAZIONE DEL DOCUMENTO

REDATTO

| NOME E COGNOME | FUNZIONE | FIRMA |
| --- | --- | --- |
| Dr.ssa Michela Pepe | Segretaria CADM | firmato in originale |

VERIFICATO

| NOME E COGNOME | FUNZIONE | FIRMA |
| --- | --- | --- |
| Dott.ssa Alessia Pisterna | Componente CADM | firmato in originale |
| Dott.ssa Laura Sguazzini Viscontini | Componente CADM | firmato in originale |
| Dott.ssa Luisa Torre | Componente CADM | firmato in originale |
| Dott. Luciano Villarboito | Componente CADM | firmato in originale |
| CPSE Rita Negri | Componente CADM | firmato in originale |

APPROVATO

| NOME E COGNOME | FUNZIONE | FIRMA |
| --- | --- | --- |
| Dr. Andrea Capponi | Presidente CADM | firmato in originale |

# 0.2	EMISSIONE / REVISIONE / RIVALIDAZIONE

| EMISSIONE | FIRMA | DATA |
| --- | --- | --- |
| RQ | Dr. Andrea Capponi - firmato in originale | 15/02/2019 |

| REVSIONE | FIRMA | DATA |
| --- | --- | --- |
| RQ | firmato in originale | 15/02/2022 |
| REV. N° xx | DESCRIZIONE |  |

| RIVALIDAZIONE | FIRMA | DATA |
| --- | --- | --- |
| RQ | firmato in originale | 15/02/2020 |

# 0.3	PERIODO DI VALIDITA’

| dal 01/04/2019 | al 31/03/2022 |
| --- | --- |

# 0.4 	GLOSSARIO / DEFINIZIONI

- IVD: Dispositivi Medici Diagnostici in Vitro

- S.C.: Struttura Complessa

- S.S.: Struttura Semplice

- ODG: Ordine Del Giorno

- CADM: Commissione Aziendale Dispositivi Medici

- SCDO: Struttura Complessa a Direzione Ospedaliera

- SCDU: Struttura Complessa a Direzione Universitaria

# 0.5	RIFERIMENTI NORMATIVI

Norme Internazionali:

- Nulla da segnalare

Leggi Nazionali:

- Piano nazionale anticorruzione G.U. del 24/08/2016 n. 197

Leggi Regionali:

- D.G.R. 1435-830 del 28/01/2011

- D.G.R. 82-5513 3/08/2017

Procedure aziendali correlate:

- Delibera Aziendale 483 del 22/05/2018

- Delibera Aziendale 1001 del 14/01/2018

Raccomandazioni e Linee Guida:

- Nulla da segnalare

Bibliografia:

- Nulla da segnalare

# 0.6	DISTRIBUZIONE / DIFFUSIONE

| - SOGGETTI | - DESTINATARI | - MODALITA’ |
| --- | --- | --- |
| - RQ | - Tutti i Servizi Sanitari | - Pubblicazione sulla rete intranet aziendale con notifica di avvenuta pubblicazione via E-mail |

# 0.7 	AGGIORNAMENTO

La presente procedura ha validità triennale rispetto alla data di emissione o revisione. L’aggiornamento e/o revisione è previsto qualora intervengano variazioni nell’ambito della normativa di riferimento e/o nel processo oggetto della stessa e comunque non oltre 3 anni dalla precedente emissione.

È responsabilità del Referente della procedura l’aggiornamento del documento alla scadenza del periodo di validità, nonché della relativa diffusione. Sino alla pubblicazione della versione aggiornata resta in vigore la versione precedente.

Allo scadere del periodo di validità (triennale) deve essere effettuata la rivalidazione del documento così come previsto dalla normativa di accreditamento istituzionale. La tempistica di rivalidazione deve essere adeguata ad eventuali specifiche norme di accreditamento internazionale (ad es. Norma ISO, JACIE, CNT/CNS, ecc.).

La rivalidazione va comunque sempre effettuata a seguito di eventuali revisioni occorse.

# 1. OGGETTO E SCOPO

La presente procedura regolamenta la modalità di presentazione di una richiesta di inserimento in repertorio di un nuovo device.

# 2. CAMPO DI APPLICAZIONE

La procedura è utilizzata da tutte le Strutture Sanitarie in caso di richiesta di inserimento di un servizio sanitario, acquisto di strumentario, dispositivi medici / IVD, presidi medico chirurgici, apparecchiature o software elettromedicali, strumentario chirurgico.

La presente procedura si applica solo alle richieste di inserimento in repertorio di dispositivi che coinvolgano attività routinaria di 1 o più reparti. Gli acquisti occasionali seguono un’altra procedura.

NB: eventuali richieste una tantum (destinata ad utilizzo per singolo paziente o comunque uso occasionale), possono essere autorizzate senza essere inserite nel repertorio.

# 3. RESPONSABILITÀ

## RESPONSABILITA’ GENERALI

| Attività | Soggetto | Doc. Riferimento | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| Applicazione della Procedura | Direttori, Referenti Qualità Personale di Coordinamento, di tutte le SSCC | PG_AOU_7_000 Sistema documentale aziendale (ex PG_VRQ_000) |  |
| Diffusione della procedura a livello aziendale | RQ Aziendale | PG_AOU_7_001 Gestione documenti di sistema (ex PG_VRQ_001) | Diffusione del documento attraverso la pubblicazione sulla rete intranet aziendale con notifica via e-mail a tutte le Strutture |
| Diffusione procedura a livello locale | Direttori, Referenti Qualità Personale di Coordinamento, di tutte le SSCC |  | Condivisione con gli operatori secondo modalità interne opportunamente documentate |
| Archiviazione documento cartaceo | Segreterie della Struttura |  | Il documento originale è depositato presso l’archivio della Struttura che l’ha redatto |
| Archiviazione documento informatizzato | RQ Aziendale |  | Pubblicazione sulla Rete Intranet aziendale |
| Sorveglianza sulla corretta applicazione della procedura | Referenti Qualità Referente della procedura Personale di Coordinamento | PG_AOU_7_001 Gestione documenti di sistema (ex PG_VRQ_001) |  |
| Revisione della procedura | Referente della procedura |  |  |
| Rivalidazione della procedura | Referente Qualità | PG_AOU_7_001 Gestione documenti di sistema (ex PG_VRQ_001) |  |

## RESPONSABILITA’ SPECIFICHE

| Macro Attività | Soggetto | Doc. Riferimento | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| Vedasi procedura |  |  |  |

# 4. CONTENUTO DELLA PROCEDURA / MODALITA’ OPERATIVE

# 4.1 FASI OPERATIVE

Il soggetto richiedente (Direttore di S.C. o S.S.) presenta la domanda completa di tutti i requisiti utilizzando il Modulo R_AOU_8-128 Richiesta inserimento nuovo device  che è inviato a cadm@maggioreosp.novara.it

La segreteria CADM:

- verifica la completezza della domanda chiedendo eventuali integrazioni al richiedente. Il controllo consiste nella verifica di completezza e correttezza delle richieste pervenute, presenza delle schede tecniche, presenza, ove necessario, del modulo R_AOU_8-129 di infungibilità o esclusività

- assegna al servizio di competenza le pratiche complete e le inserisce all’ODG della prima seduta CADM disponibile. Se la prima seduta CADM è a meno di 7 giorni, la pratica è inserita nella seduta successiva.

Il servizio di competenza:

- procede alle verifiche di cui alla Tabella 1 – Verifiche effettuate dal servizio di competenza finalizzate alla presentazione della richiesta in seduta CADM (che segue), servendosi del supporto degli altri servizi interessati.

- predispone una breve relazione, anche orale, in merito all’oggetto valutato per la successiva presentazione in seduta CADM

Tabella 1:

| FATTISPECIE | PRESUPPOSTI | VALUTAZIONE A CARICO DI: |
| --- | --- | --- |
| Richiesta di apparecchiature medicali | 1) conformità alle normative vigenti in tema di caratteristiche tecniche del bene 2) compatibilità con le dotazioni strumentali presenti | S.S. Tecnologie biomediche (con il supporto degli altri servizi interessati) |
| Richiesta di dispostivi medici e sanitari | 1) conformità alle normative vigenti n tema di caratteristiche tecniche del bene | S.C. Farmacia/GEC/ S.S.Tecnologie biomediche |
|  | 2) compatibilità con le dotazioni strumentali presenti | S.S. Tecnologie biomediche (con il supporto degli altri servizi interessati) |
| Richiesta di servizi sanitari innovativi | 1) conformità alle normative vigenti n tema di caratteristiche tecniche del bene | DSPO/S.C Coordinam. Sovrazonale/ GEC |
|  | 2) compatibilità con le dotazioni strumentali presenti | S.S.Tecnologie biomediche (con il supporto degli altri servizi interessati) |

La CADM, in seduta, esprime il parere.

La segreteria CADM comunica tempestivamente ai servizi interessati il parere.

- 5. FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI

Nulla da segnalare

- 6. RISCHI CORRELATI

Nulla da segnalare

- 7. REGISTRAZIONI

- Registro delle richieste pervenute (file)

- Calendario riunioni CADM

- o.d.g. CADM

- Verbali riunioni CADM

- Delibere di donazione e comodati d’uso

- Corrispondenza con fornitori

# 8. INDICATORI APPLICABILI

| Indicatore | Periodicità | Standard di riferimento |
| --- | --- | --- |
| Nulla da segnalare |  |  |

- 9. ALLEGATI

- Allegato 1– R_AOU_8-128 Richiesta introduzione nuovo device

- Allegato 2 – R_AOU_8-129 Dichiarazione di infungibilità o esclusività

| Data emissione: Novara15/02/2019 |  | Stato documento: Rev. 0 - 2019 |
| --- | --- | --- |
| input.doc | Data revisione: 15/02/2022 | Pag. 7 di 7 |