|  | REGIONE PIEMONTE AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA “MAGGIORE della CARITA’“ – Novara DIREZIONE SANITARIA DEI PRESIDI OSPEDALIERI Direttore: Dr. Andrea CAPPONI COMMISSIONE AZIENDALE DISPOSITIVI MEDICI |  |
| --- | --- | --- |
|  | IO_AOU_8-063 |  |
| ITER DI VISIONE IN PROVA DI APPARECCHIATURE E DISPOSITIVI |  |  |

INDICE

NORMATIVA E ALTRI DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	2

PERIODO DI VALIDITA’ DEL DOCUMENTO	2

GRUPPO DI LAVORO:	2

OBIETTIVI	2

RESPONSABILITA’ COINVOLTE	2

MODALITA’ OPERATIVE	2

ALLEGATI	2

- NORMATIVA E ALTRI DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

- PG_AOU_8-045 Procedura accettazione comodato o visione

- PERIODO DI VALIDITA’ DEL DOCUMENTO

| dal 01/10/2019 | al 30/09/2022 |
| --- | --- |

- GRUPPO DI LAVORO:

| NOME E COGNOME | FUNZIONE | FIRMA |
| --- | --- | --- |
| Dott. Andrea Capponi | Presidente CADM | firmato in originale |
| Dott.ssa Alessia Pisterna | Componente CADM | firmato in originale |
| Dott.ssa Laura Sguazzini Viscontini | Componente CADM | firmato in originale |
| Dott.ssa Luisa Torre | Componente CADM | firmato in originale |
| Dott. Luciano Villarboito | Componente CADM | firmato in originale |
| CPSE Rita Negri | Componente CADM | firmato in originale |
| Dott.ssa Michela Pepe | Segreteria CADM | firmato in originale |

- OBIETTIVI

Disciplinare l’iter di visione in prova di apparecchiature e dispositivi.

- RESPONSABILITA’ COINVOLTE

- Direttori Strutture Complesse e Strutture Semplici  (utilizzatori Aziendali)

- Direttori Strutture Complesse e Strutture Semplici  (acquirenti)

- MODALITA’ OPERATIVE

Per la visione in prova di apparecchiature Medicali o device deve essere seguito lo stesso iter previsto durante le normali fasi di acquisizione o noleggio al fine di garantire la gestione della sicurezza dei pazienti, degli operatori e la gestione documentale della procedura di visione.

Il ricorso alla visione in prova è finalizzato alla valutazione di efficacia del prodotto e di conseguenza deve avere una durata adeguata allo scopo.

Ne deriva che in linea di massima il periodo di prova si deve concludere nell’arco di 60 giorni dall’ingresso. Fanno eccezione apparecchiature o device il cui utilizzo è raro o necessita di maggiore uso per determinarne l’efficacia; in questi casi va inoltrata richiesta motivata a CADM.

Al termine del periodo di prova le apparecchiature devono essere restituite alla ditta fornitrice. Ciò non è ovviamente applicabile ai device monouso.

Gli UTILIZZATORI sono tenuti a:

- concordare con i servizi interessati la consegna dell’apparecchiatura o del device al fine di consentire l’opportuna registrazione in ingresso, collaudi e ogni adempimento previsto da norme o regolamenti;

- trasmettere ai servizi acquirenti e alla segreteria CADM una relazione, entro 30 giorni dal termine della prova, sull’efficacia dell’apparecchiatura. Per casi specifici CADM si riserva di identificare un intervallo di tempo diverso per la rendicontazione;

- concordare con i servizi interessati la restituzione dell’apparecchiatura al termine del periodo di prova dandone comunicazione scritta.

I SERVIZI ACQUIRENTI interessati sono tenuti a:

In fase di INGRESSO dell’apparecchiatura / device

- registrarne l’ingresso verificando le caratteristiche di sicurezza e la relativa documentazione

- compilare il DUVRI se necessario (concordare con l’SPP)

In fase di USCITA dell’apparecchiatura / device

- acquisire la comunicazione della struttura utilizzatrice.

- trasmettere al Servizio Gestione Tecnica ed Economale il Documento di Trasporto (DDT) in ingresso

IL SERVIZIO GESTIONE TECNICA ED ECONOMALE è tenuto a compilare il documento di trasporto (DDT) in uscita.

Ai sensi della normativa vigente, nei 6 mesi successivi alla visione non è possibile procedere all’indizione di gare riguardanti apparecchiature o device provati.

- ALLEGATI

Nulla da segnalare.

Rif. Procedura:  PG_AOU_8-045 Procedura accettazione comodato o visione

| Redatto: Gruppo di lavoro | Verificato e approvato: Dr. A. Capponi Presidente Commissione CADM | Data emissione: Novara, 01/10/2019 | Stato documento: Rev. 0 - 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| input.doc |  | Pag. 3 di 3 |  |