|  | REGIONE PIEMONTE AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA “MAGGIORE della CARITA’“ Novara DIREZIONE SANITARIA DEI PRESIDI OSPEDALIERI Direttore: Dr. Andrea CAPPONI COMMISSIONE AZIENDALE DISPOSITIVI MEDICI |  |
| --- | --- | --- |
|  | PG_AOU_8-045 |  |
| “PROCEDURA PER L’ACCETTAZIONE DI UN DEVICE IN COMODATO D’USO O VISIONE” |  |  |

INDICE

0.1	REDAZIONE DEL DOCUMENTO	2

0.2	EMISSIONE / REVISIONE / RIVALIDAZIONE	2

0.3	PERIODO DI VALIDITA’	2

0.4 	GLOSSARIO / DEFINIZIONI	3

0.5	RIFERIMENTI NORMATIVI	3

0.6	DISTRIBUZIONE / DIFFUSIONE	3

0.7 	AGGIORNAMENTO	3

1. OGGETTO E SCOPO	4

2. CAMPO DI APPLICAZIONE	4

3. RESPONSABILITÀ	4

RESPONSABILITA’ GENERALI	4

RESPONSABILITA’ SPECIFICHE	5

4. CONTENUTO DELLA PROCEDURA / MODALITA’ OPERATIVE	5

4.1 FASI OPERATIVE	5

4.2 ACCETTAZIONE DI UN DEVICE IN COMODATO D’USO PER LE 	 SPERIMENTAZIONICLINICHE	6

5. FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI	7

6. RISCHI CORRELATI	7

7. REGISTRAZIONI	7

8. INDICATORI APPLICABILI	7

9. ALLEGATI	7

# 0.1	REDAZIONE DEL DOCUMENTO

REDATTO

| NOME E COGNOME | FUNZIONE | FIRMA |
| --- | --- | --- |
| Dr.ssa Pepe Michela | Segretaria CADM | firmato in originale |

VERIFICATO

| NOME E COGNOME | FUNZIONE | FIRMA |
| --- | --- | --- |
| Dott.ssa Alessia Pisterna | Componente CADM | firmato in originale |
| Dott.ssa Laura Sguazzini Viscontini | Componente CADM | firmato in originale |
| Dott.ssa Luisa Torre | Componente CADM | firmato in originale |
| Dott. Luciano Villarboito | Componente CADM | firmato in originale |
| CPSE Rita Negri | Componente CADM | firmato in originale |

APPROVATO

| NOME E COGNOME | FUNZIONE | FIRMA |
| --- | --- | --- |
| Dr. Andrea Capponi | Presidente CADM | firmato in originale |

# 0.2	EMISSIONE / REVISIONE / RIVALIDAZIONE

| EMISSIONE | FIRMA | DATA |
| --- | --- | --- |
| RQ | firmato in originale | 15/02/2019 |

| REVSIONE | FIRMA | DATA |
| --- | --- | --- |
| RQ | firmato in originale | 15/02/2022 |
| REV. N° xx | DESCRIZIONE |  |

| RIVALIDAZIONE | FIRMA | DATA |
| --- | --- | --- |
| RQ | firmato in originale | 15/02/2020 |

# 0.3	PERIODO DI VALIDITA’

| dal 01/04/2019 | al 31/03/2022 |
| --- | --- |

# 0.4 	GLOSSARIO / DEFINIZIONI

- IVD: Dispositivi Medici Diagnostici in Vitro

- S.C.: Struttura Complessa

- S.S.: Struttura Semplice

- ODG: Ordine Del Giorno

- CADM: Commissione Aziendale Dispositivi Medici

- SCDO: Struttura Complessa a Direzione Ospedaliera

- SCDU: Struttura Complessa a Direzione Universitaria

# 0.5	RIFERIMENTI NORMATIVI

Norme Internazionali:

- Nulla da segnalare

Leggi Nazionali:

- Piano nazionale anticorruzione G.U. del 24/08/2016 n. 197

Leggi Regionali:

- D.G.R. 1435-830 del 28/01/2011

- D.G.R. 82-5513 3/08/2017

Procedure aziendali correlate:

- Delibera Aziendale 483 del 22/05/2018

- Delibera Aziendale 1001 del 14/01/2018

Raccomandazioni e Linee Guida:

- Nulla da segnalare

Bibliografia:

- Nulla da segnalare

# 0.6	DISTRIBUZIONE / DIFFUSIONE

| - SOGGETTI | - DESTINATARI | - MODALITA’ |
| --- | --- | --- |
| - RQ | - Tutti i Servizi Sanitari | - Pubblicazione sulla rete intranet aziendale con notifica di avvenuta pubblicazione via E-mail |

# 0.7 	AGGIORNAMENTO

La presente procedura ha validità triennale rispetto alla data di emissione o revisione. L’aggiornamento e/o revisione è previsto qualora intervengano variazioni nell’ambito della normativa di riferimento e/o nel processo oggetto della stessa e comunque non oltre 3 anni dalla precedente emissione.

È responsabilità del Referente della procedura l’aggiornamento del documento alla scadenza del periodo di validità, nonché della relativa diffusione. Sino alla pubblicazione della versione aggiornata resta in vigore la versione precedente.

Allo scadere del periodo di validità (triennale) deve essere effettuata la rivalidazione del documento così come previsto dalla normativa di accreditamento istituzionale. La tempistica di rivalidazione deve essere adeguata ad eventuali specifiche norme di accreditamento internazionale (ad es. Norma ISO, JACIE, CNT/CNS, ecc.).

La rivalidazione va comunque sempre effettuata a seguito di eventuali revisioni occorse.

# 1. OGGETTO E SCOPO

La presente procedura regolamenta la modalità di inserimento nell’attività clinica di un device fornito in comodato d’uso o visione.

# 2. CAMPO DI APPLICAZIONE

La procedura è utilizzata da tutte le Strutture Sanitarie in caso di richiesta di accettazione di visione in prova e comodato d’uso gratuito di device (strumentari, dispositivi medici / IVD, presidi medico chirurgici, apparecchiature o software elettromedicali, strumentario chirurgico), che non comportino alcun acquisto di materiale consumabile dedicato da parte dell’AOU.

La durata delle visioni in prova non potrà essere superiore a 60 giorni.

La presente procedura non si applica per i device forniti in comodato d’uso che prevedono l’acquisto di materiale da parte dell’AOU e si rimanda alle procedure di gara.

La presente procedura non si applica per i device forniti nell’ambito delle sperimentazioni cliniche. Per tali device, infatti, la accettazione è già insita nel processo di autorizzazione dello studio. Vedi punto 4.2

# 3. RESPONSABILITÀ

## RESPONSABILITA’ GENERALI

| Attività | Soggetto | Doc. Riferimento | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| Applicazione della Procedura | Direttori, Referenti Qualità Personale di Coordinamento, di tutte le SSCC | PG_AOU_7_000 Sistema documentale aziendale (ex PG_VRQ_000) |  |
| Diffusione della procedura a livello aziendale | RQ Aziendale | PG_AOU_7_001 Gestione documenti di sistema (ex PG_VRQ_001) | Diffusione del documento attraverso la pubblicazione sulla rete intranet aziendale con notifica via e-mail a tutte le Strutture |
| Diffusione procedura a livello locale | Direttori, Referenti Qualità Personale di Coordinamento, di tutte le SSCC |  | Condivisione con gli operatori secondo modalità interne opportunamente documentate |
| Archiviazione documento cartaceo | Segreterie della Struttura |  | Il documento originale è depositato presso l’archivio della Struttura che l’ha redatto |
| Archiviazione documento informatizzato | RQ Aziendale |  | Pubblicazione sulla Rete Intranet aziendale |
| Sorveglianza sulla corretta applicazione della procedura | Referenti Qualità Referente della procedura Personale di Coordinamento | PG_AOU_7_001 Gestione documenti di sistema (ex PG_VRQ_001) |  |
| Revisione della procedura | Referente della procedura |  |  |
| Rivalidazione della procedura | Referente Qualità | PG_AOU_7_001 Gestione documenti di sistema (ex PG_VRQ_001) |  |

## RESPONSABILITA’ SPECIFICHE

| Macro Attività | Soggetto | Doc. Riferimento | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| Vedasi procedura |  |  |  |

# 4. CONTENUTO DELLA PROCEDURA / MODALITA’ OPERATIVE

# 4.1 FASI OPERATIVE

Il soggetto richiedente (Direttore S.C. o S.S.) o proponente (Ditta esterna) presenta la domanda completa di tutti i requisiti utilizzando l’Allegato 1 R_AOU-8-130 (per il comodato d’uso) e l’Allegato 2 R_AOU-8-131 (per la visione in prova) che è inviato a cadm@maggioreosp.novara.it

La segreteria CADM:

- verifica la completezza della domanda chiedendo eventuali integrazioni al richiedente.

- assegna al servizio di competenza le pratiche complete e le inserisce all’ODG della prima seduta CADM disponibile. Se la prima seduta CADM è a meno di 7 giorni, la pratica è inserita nella seduta successiva.

Il servizio di competenza:

- procede alle verifiche di cui alla Tabella 1 - Verifiche effettuate dal servizio di competenza finalizzate alla presentazione della richiesta in seduta CADM (che segue) servendosi del supporto degli altri servizi interessati.

- predispone una breve relazione, anche orale, in merito all’oggetto valutato per la successiva presentazione in seduta CADM

La CADM, in seduta, esprime il parere:

- In caso di parere favorevole ad un comodato d’uso, la segreteria CADM

  - predispone la delibera del parere CADM

  - comunica alla Ditta il parere CADM e fornisce una bozza di contratto tipo per il perfezionamento dello stesso.

  - Acquisisce il contratto e lo fa firmare alle parti

- In caso di parere favorevole ad una visione in prova, la segreteria CADM comunica il parere agli interessati.

La Ditta fornitrice del device contatta la S.S. Tecnologie Biomediche per le necessarie procedure di collaudo.

Tabella 1:

| FATTISPECIE | PRESUPPOSTI | VALUTAZIONE A CARICO DI |
| --- | --- | --- |
| Richiesta di apparecchiature medicali | 1) conformità alle normative vigenti in tema di caratteristiche tecniche del bene 2) compatibilità con le dotazioni strumentali presenti | S.S. Tecnologie biomediche (con il supporto degli altri servizi interessati) |
| Richiesta di dispostivi medici e sanitari | 1) conformità alle normative vigenti n tema di caratteristiche tecniche del bene | S.C. Farmacia/GEC/ S.S.Tecnologie biomediche |
|  | 2) compatibilità con le dotazioni strumentali presenti | S.S.Tecnologie biomediche (con il supporto degli altri servizi interessati) |
| Richiesta di servizi sanitari innovativi | 1) conformità alle normative vigenti n tema di caratteristiche tecniche del bene | DSPO/S.C Coordinam. Sovrazonale/ GEC |
|  | 2) compatibilità con le dotazioni strumentali presenti | S.S.Tecnologie biomediche (con il supporto degli altri servizi interessati) |

# 4.2 ACCETTAZIONE DI UN DEVICE IN COMODATO D’USO PER LE 		SPERIMENTAZIONICLINICHE

La proposta di acquisizione di un device nell’ambito delle sperimentazioni cliniche non deve essere sottoposta al processo autorizzativo della CADM. Per tali device, infatti, la accettazione è già insita nel processo di autorizzazione aziendale dello studio.

L’introduzione dei device nella pratica clinica, tuttavia deve prevedere una valutazione della congruità del device rispetto agli standard aziendali nonché l’impatto che tale device ha sulla sicurezza e sui restanti sistemi aziendali (rete informatica, rete elettrica, altro).

Tale verifica è gestita direttamente delle strutture acquirenti di competenza mediante l’utilizzo della modulistica comune, a supporto del Clinical Trial Center (CTC), prima dell’invio al Comitato Etico.

Al termine del processo di valutazione il CTC trasmette la Delibera Aziendale di approvazione dello studio alla segreteria CADM per i necessari atti amministrativi legati al recepimento del device in comodato.

Il CTC al momento dell' approvazione dello studio (CE e delibera DG) notifica l' acquisizione al Direttore della S.S. Teconologie Biomediche e/o collaboratori (biotecnologie) per il necessario collaudo al momento della consegna dell' apparecchiatura in reparto.

- 5. FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI

Nel caso di acquisizione di dispositivi (quali ad es.: pompa di infusione, centrifughe, termometri, freezer, ecc.) la ditta proponente è tenuta a garantire l’adeguata formazione agli utilizzatori.

Le registrazioni dell'avvenuta formazione devono essere depositate presso il Principal Investigator.

- 6. RISCHI CORRELATI

Nulla da segnalare

- 7. REGISTRAZIONI

- Registro delle richieste pervenute (file)

- Calendario riunioni CADM

- O.d.g. CADM

- Verbali riunioni CADM

- Delibere di donazione e comodati d’uso

- Corrispondenza con fornitori

# 8. INDICATORI APPLICABILI

| Indicatore | Periodicità | Standard di riferimento |
| --- | --- | --- |
| Nulla da segnalare |  |  |

- 9. ALLEGATI

- Allegato 1 – R_AOU-8-130 Richiesta comodato d’uso

- Allegato 2 – R_AOU-8-131 Richiesta visione in prova

| Data emissione: Novara, 15/02/2019 |  | Stato documento: Rev. 0 - 2019 |
| --- | --- | --- |
| input.doc | Data revisione 15/02/2022 | Pag. 7 di 7 |