|  | REGIONE PIEMONTE AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA “MAGGIORE della CARITA’“ Novara DIREZIONE SANITARIA DEI PRESIDI OSPEDALIERI Direttore: Dr. Andrea CAPPONI COMMISSIONE AZIENDALE DISPOSITIVI MEDICI |  |
| --- | --- | --- |
|  | PG_AOU_8-046 |  |
| “PROCEDURA PER L’ACCETTAZIONE DI UNA DONAZIONE” |  |  |

INDICE

0.1	REDAZIONE DEL DOCUMENTO	2

0.2	EMISSIONE / REVISIONE / RIVALIDAZIONE	2

0.3	PERIODO DI VALIDITA’	2

0.4 	GLOSSARIO / DEFINIZIONI	3

0.5	RIFERIMENTI NORMATIVI	3

0.6	DISTRIBUZIONE / DIFFUSIONE	3

0.7 	AGGIORNAMENTO	3

1. OGGETTO E SCOPO	4

2. CAMPO DI APPLICAZIONE	4

3. RESPONSABILITÀ	4

RESPONSABILITA’ GENERALI	4

RESPONSABILITA’ SPECIFICHE	5

4. CONTENUTO DELLA PROCEDURA / MODALITA’ OPERATIVE	5

4.1 FASI OPERATIVE	5

4.2 ACCETTAZIONE DI UNA DONAZIONE DI UN BENE NON SANITARIO	6

5. FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI	6

6. RISCHI CORRELATI	6

7. REGISTRAZIONI	6

8. INDICATORI APPLICABILI	7

9. ALLEGATI	7

# 0.1	REDAZIONE DEL DOCUMENTO

REDATTO

| NOME E COGNOME | FUNZIONE | FIRMA |
| --- | --- | --- |
| Dr.ssa Pepe Michela | Segretaria CADM | firmato in originale |

VERIFICATO

| NOME E COGNOME | FUNZIONE | FIRMA |
| --- | --- | --- |
| Dott.ssa Alessia Pisterna | Componente CADM | firmato in originale |
| Dott.ssa Laura Sguazzini Viscontini | Componente CADM | firmato in originale |
| Dott.ssa Luisa Torre | Componente CADM | firmato in originale |
| Dott. Luciano Villarboito | Componente CADM | firmato in originale |
| CPSE Rita Negri | Componente CADM | firmato in originale |

APPROVATO

| NOME E COGNOME | FUNZIONE | FIRMA |
| --- | --- | --- |
| Dr. Andrea Capponi | Presidente CADM | firmato in originale |

# 0.2	EMISSIONE / REVISIONE / RIVALIDAZIONE

| EMISSIONE | FIRMA | DATA |
| --- | --- | --- |
| RQ | firmato in originale | 15/02/2019 |

| REVSIONE | FIRMA | DATA |
| --- | --- | --- |
| RQ | firmato in originale | 15/02/2022 |
| REV. N° xx | DESCRIZIONE |  |

| RIVALIDAZIONE | FIRMA | DATA |
| --- | --- | --- |
| RQ | firmato in originale | 15/02/2020 |

# 0.3	PERIODO DI VALIDITA’

| dal 01/04/2019 | al 31/03/2022 |
| --- | --- |

# 0.4 	GLOSSARIO / DEFINIZIONI

- IVD: Dispositivi Medici Diagnostici in Vitro

- S.C.: Struttura Complessa

- S.S.: Struttura Semplice

- ODG: Ordine Del Giorno

- CADM: Commissione Aziendale Dispositivi Medici

- SCDO: Struttura Complessa a Direzione Ospedaliera

- SCDU: Struttura Complessa a Direzione Universitaria

# 0.5	RIFERIMENTI NORMATIVI

Norme Internazionali:

- Nulla da segnalare

Leggi Nazionali:

- Piano nazionale anticorruzione G.U. del 24/08/2016 n. 197

Leggi Regionali:

- D.G.R. 1435-830 del 28/01/2011

- D.G.R. 82-5513 3/08/2017

Procedure aziendali correlate:

- Delibera Aziendale 483 del 22/05/2018

- Delibera Aziendale 1001 del 14/01/2018

Raccomandazioni e Linee Guida:

- Nulla da segnalare

Bibliografia:

- Nulla da segnalare

# 0.6	DISTRIBUZIONE / DIFFUSIONE

| - SOGGETTI | - DESTINATARI | - MODALITA’ |
| --- | --- | --- |
| - RQ | - Tutti i Servizi Sanitari | - Pubblicazione sulla rete intranet aziendale con notifica di avvenuta pubblicazione via E-mail |

# 0.7 	AGGIORNAMENTO

La presente procedura ha validità triennale rispetto alla data di emissione o revisione. L’aggiornamento e/o revisione è previsto qualora intervengano variazioni nell’ambito della normativa di riferimento e/o nel processo oggetto della stessa e comunque non oltre 3 anni dalla precedente emissione.

E’ responsabilità del Referente della procedura l’aggiornamento del documento alla scadenza del periodo di validità, nonché della relativa diffusione. Sino alla pubblicazione della versione aggiornata resta in vigore la versione precedente.

Allo scadere del periodo di validità (triennale) deve essere effettuata la rivalidazione del documento così come previsto dalla normativa di accreditamento istituzionale. La tempistica di rivalidazione deve essere adeguata ad eventuali specifiche norme di accreditamento internazionale (ad es. Norma ISO, JACIE, CNT/CNS,ecc.).

La rivalidazione va comunque sempre effettuata a seguito di eventuali revisioni occorse.

# 1. OGGETTO E SCOPO

La presente procedura regolamenta la modalità di inserimento nell’attività clinica di un bene donato.

# 2. CAMPO DI APPLICAZIONE

La procedura è utilizzata da tutti i Servizi Sanitari per l’accettazione di una donazione (strumentari, dispositivi medici / IVD, presidi medico chirurgici, apparecchiature o software elettromedicali, strumentario chirurgico,  altri device).

La presente procedura non si applica all’accettazione di materiale diverso da quello sopra riportato (ad esempio arredi, materiale non sanitario, hardware software). Per questi casi si rimanda al punto 4.2

# 3. RESPONSABILITÀ

## RESPONSABILITA’ GENERALI

| Attività | Soggetto | Doc. Riferimento | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| Applicazione della Procedura | Direttori, Referenti Qualità Personale di Coordinamento, di tutte le SSCC | PG_AOU_7_000 Sistema documentale aziendale (ex PG_VRQ_000) |  |
| Diffusione della procedura a livello aziendale | RQ Aziendale | PG_AOU_7_001 Gestione documenti di sistema (ex PG_VRQ_001) | Diffusione del documento attraverso la pubblicazione sulla rete intranet aziendale con notifica via e-mail a tutte le Strutture |
| Diffusione procedura a livello locale | Direttori, Referenti Qualità Personale di Coordinamento, di tutte le SSCC |  | Condivisione con gli operatori secondo modalità interne opportunamente documentate |
| Archiviazione documento cartaceo | Segreterie della Struttura |  | Il documento originale è depositato presso l’archivio della Struttura che l’ha redatto |
| Archiviazione documento informatizzato | RQ Aziendale |  | Pubblicazione sulla Rete Intranet aziendale |
| Sorveglianza sulla corretta applicazione della procedura | Referenti Qualità Referente della procedura Personale di Coordinamento | PG_AOU_7_001 Gestione documenti di sistema (ex PG_VRQ_001) |  |
| Revisione della procedura | Referente della procedura |  |  |
| Rivalidazione della procedura | Referente Qualità | PG_AOU_7_001 Gestione documenti di sistema (ex PG_VRQ_001) |  |

## RESPONSABILITA’ SPECIFICHE

| Macro Attività | Soggetto | Doc. Riferimento | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| Vedasi procedura |  |  |  |

# 4. CONTENUTO DELLA PROCEDURA / MODALITA’ OPERATIVE

# 4.1 FASI OPERATIVE

Il soggetto richiedente (Direttore S.C. o S.S.) presenta la domanda completa di tutti i requisiti utilizzando l’ Allegato 1 – R_AOU_8-132 (Richiesta accettazione di una donazione) che è inviato a cadm@maggioreosp.novara.it

La segreteria CADM:

- verifica la completezza della domanda chiedendo eventuali integrazioni al richiedente.

- assegna al servizio di competenza le pratiche complete e le inserisce all’ODG della prima seduta CADM disponibile. Se la prima seduta CADM è a meno di 7 giorni, la pratica è inserita nella seduta successiva.

Il servizio di competenza:

- procede alle verifiche di cui alla Tabella 1 - Verifiche effettuate dal servizio di competenza finalizzate alla presentazione della richiesta in seduta CADM (che segue) servendosi del supporto degli altri servizi interessati.

- predispone una breve relazione, anche orale, in merito all’oggetto valutato per la successiva presentazione in seduta CADM

La CADM, in seduta, esprime il parere:

- In caso di parere favorevole ad una donazione, la segreteria CADM

  - predispone la delibera del parere CADM

  - comunica alla Ditta il parere CADM

La Ditta donante contatta la S.S. Tecnologie Biomediche per le necessarie procedure di collaudo.

I servizi coinvolti procedono, prima di consegnare il materiale al Reparto utilizzatore, a:

  - Prendere in carico in carico il materiale in uso mediante la registrazione su EUSIS

  - Assicurare la tracciatura del materiale ai sensi della normativa sulla dispositivo-vigilanza.

TABELLA 1:

| FATTISPECIE | PRESUPPOSTI | VALUTAZIONE A CARICO DI |
| --- | --- | --- |
| Donazioni di apparecchiature medicali | 1) conformità alle normative vigenti in tema di caratteristiche tecniche del bene 2) compatibilità con le dotazioni strumentali presenti | S.S.Tecnologie biomediche (con il supporto degli altri servizi interessati) |
| Donazione di dispostivi medici e sanitari | 1) conformità alle normative vigenti in tema di caratteristiche tecniche del bene | S.C. Farmacia/GEC/ S.S.Tecnologie biomediche |
|  | 2) compatibilità con le dotazioni strumentali presenti | S.S.Tecnologie biomediche (con il supporto degli altri servizi interessati) |
| Dispositivi ICT, Hardware e Software | 1) compatibilità con le dotazioni strumentali presenti | S.C. Informatica & Telematica (con il supporto degli altri servizi interessati) |

- 4.2 ACCETTAZIONE DI UNA DONAZIONE DI UN BENE NON SANITARIO

In caso di donazione di un bene non sanitario (ad esempio arredi, materiale non sanitario, hardware, software, altro) la CADM non si esprime in quanto non competente.

La richiesta è inoltrata, utilizzando la stessa modulistica in uso per il materiale sanitario, direttamente al Servizio Acquirente di competenza.

Il Servizio procede con la valutazione e l’eventuale autorizzazione e trasmette l’intera pratica alla Segreteria CADM per gli adempimenti amministrativi.

- 5. FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI

Nulla da segnalare

- 6. RISCHI CORRELATI

Nulla da segnalare

- 7. REGISTRAZIONI

- Registro delle richieste pervenute (file)

- Calendario riunioni CADM

- Odg CADM

- Verbali riunioni CADM

- Delibere di donazione e comodati d’uso

- Corrispondenza con fornitori

# 8. INDICATORI APPLICABILI

| Indicatore | Periodicità | Standard di riferimento |
| --- | --- | --- |
| Nulla da segnalare |  |  |

- 9. ALLEGATI

- Allegato 1 – R_AOU_8-132 - Richiesta accettazione di una donazione

| Data emissione: Novara 15/02/2019 |  | Stato documento: Rev. 0 - 2019 |
| --- | --- | --- |
| input.doc | Data revisione: 15/02/2022 | Pag. 7 di 7 |